## 2.3
Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с
достижением целей управления многоквартирным домом
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | ул.Цветной бульвар,19
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2019-03-20
| Наименование работы (услуги) | - | Содержание и ремонт общедомового имущества
| Единица измерения | - | кв. м
| Стоимость на единицу измерения | руб. | 17.36
| Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги) | - | 2018-08-01
| Основание установления стоимости работы (услуги) | - | Решение Челябинской городской Думы №41/15 от 26.06.2018
2. | Работы (услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту
1 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:
| Исполнитель |  | ООО УК "Привилегия"
| Подметание лестничных маршей всех этажей | - | 2 раза в неделю
| Влажная уборка подъезда | - | 1 раз в месяц
| Влажная протирка подоконников,перил лестниц,шкафов для э/счетчиков, почтовых ящиков,дверных коробок, полотен дверей,дверных ручек | - | 1 раз в квартал
| Мытье окон мест общего пользования | - | 2 раза в год
| Мытье входной группы на 1 этаже | - | 2 раза в неделю
2 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:
| Исполнитель |  | ООО УК "Привилегия"
| Подметание и уборка придомовой территории | - | 1 раз в неделю
| Очистка урн от мусора,установленных на придомовой территории | - | 1 раз в сутки
| Уборка и выкашивание газонов | - | 1 раз в месяц
3 | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года:
| Исполнитель |  | ООО УК "Привилегия"
| Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории,в том числе крышек люков колодцев от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | - | 1 раз в сутки в дни снегопада
| Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения | - | 2 раза в месяц
| Очистка придомовой территории от наледи и льда | - | 1 раз в 3 дня во время гололеда
| Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | - | 1 раз в сутки во время гололеда
| Очистка урн от мусора,установленных на придомовой территории | - | 1 раз в сутки
-
-
4 | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт:
| Исполнитель |  | ООО УК "Привилегия"
| Проверка температурно-влажностного режима технических помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения | - | 1 раз в квартал
| Проверка состояния дверей подвалов,запорных устройств на них и устранение выявленных неисправностей | - | 1 раз месяц, по заявкам собственников
| Проверка кровли на отсутствие протечек (при выявлении нарушений,приводящих к протечкам - незамедлительное их устранение) .В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости) | - | 2 раза в год,по заявкам собственников
| Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций,водоотводящих устройств, слуховых окон,выходов на крыши,осадочных и температурных швов,водоприемных воронок внутреннего водостока | - | 2 раза в год
| Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора,грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод | - | 1 раз в квартал
| Проверка состояния информационных знаков,входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) и их ремонт при необходимости |  | 1 раз в месяц
| Проверка и при необходимости восстановление или замена отдельных элементов крылец |  | 2 раза в год
| Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов |  | 2 раза в год,по заявкам собственников
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений,плотности притворов,механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях,относящихся к общему имуществу в доме (при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительное их устранение) .В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости) |  | 2 раза в год,по заявкам собственников
| Проверка вентиляционных каналов и шахт (при выявлении нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости) |  | 1 раз в год,по заявкам собственников
| Проверка исправности,работоспособоности,регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры,контрольно-измерительных приборов,автоматических регуляторов и устройств) |  | в сроки,установленные изготовителем,но не реже 2 раза в год
| Контроль параметров теплоносителя и воды (давления,температуры,расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем |  | по заявкам собственников
| Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации |  | 1 раз в неделю,по заявкам собственников
| Регулировка систем отопления |  | 1 раз в год,по заявкам собственников
| Проверка заземления оболочки электрокабеля,замеры сопротивления изоляции проводов,трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки в соответствии с техническими требованиями |  | 1 раз в год
5 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений,входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | - | 1 раз в квартал
Исполнитель, ИНН
6 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | - | круглосуточно
Исполнитель, ИНН
7 | Обслуживание и поверка общедомовых приборов учета | - | в соответствии с техническим паспортом
| Исполнитель |  | ООО УК "Привилегия"
8 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов:
Исполнитель, ИНН
| организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов, их вывоз. | - | ежедневно
| организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и др. и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | - | ежедневно
9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме: |  | отсутствует
Исполнитель, ИНН
| организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; | - | -
| обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов); | - | -
| обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); | -
| Исполнитель |  | -
| обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования. Приемка, хранение и ведение технической документации | - | -
| обеспечение необходимового запаса материалов и запчастей для обслуживания и ремонта лифта (лифтов); | - | -